К СанПиНу 1278-03:

Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

Требования к естественному освещению общественных зданий

Гигиенические требования к искусственному освещению помещений жилых и общественных зданий

Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

Гигиенические требования к совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

# Нормы освещения для общедомовых помещений

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для административных зданий (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для банковских и страховых учреждений

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для учреждений общего образования, начального, среднего и высшего специального образования

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для учреждений досугового назначения

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения детских дошкольных учреждений

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для санаториев, домов отдыха

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для физкультурно-оздоровительных учреждений

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения для предприятий общественного питания

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для магазинов

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для предприятий бытового обслуживания населения

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для гостиниц

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни)

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для операционного блока, реанимационного зала, перевязочных, родовых отделений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для кабинетов врачей

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для отделений функциональной диагностики и восстановительного лечения

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для рентгеновскоо отделения

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для радиологических отделений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для палат

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для лабораторий медицинских учреждений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для аптек

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для стерилизационных помещений и дезинфекционных помещений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для патолого-анатомических отделений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для вивариев

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для станции скорой и неотложной медицинской помощи

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для молочных кухонь, раздаточных пунктов

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для прочих помещений лечебных учреждений

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для вокзалов

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  для прочих вспомогательных зданий и помещений

К СанПиНу 1340-03

Требования к помещениям для работы с ПЭВМ

Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ

К СНиП 23-05-95

Требования к освещению помещений промышленных предприятий

Требования к освещению помещений производственных и складских зданий 
Требования к освещению  площадок предприятий и мест производства работ вне зданий 
Требования к освещению  помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий 
Требования к наружному освещению городских и сельских поселений 
Требования к наружному архитектурному освещению освещению зданий и сооружений 
Требования к витринному освещению 
Требования к рекламному освещению 
Требования к аварийному (освещение безопасности и эвакуационное), охранному и дежурному освещению